
普　通
 苏州大学

　苏大设备〔2010〕1号
[image: image1.wmf]
关于印发《苏州大学实验室安全管理考核

办法（试行）》的通知
各学院（部）、部门、直属单位：
《苏州大学实验室安全管理考核办法（试行）》业经校务会议讨论通过，现予印发，请认真贯彻执行。

特此通知。  

附件：苏州大学实验室安全管理考核办法（试行）

                                  苏 州[image: image2.wmf] 大 学

                              二○一○年六月九日
主题词：实验室  管理考核办法  印发  通知

抄送：各党委、党工委，校党委各部门，工会、团委。
	苏州大学实验室与设备管理处　　　　　　2010年06月09日印发


校对：刘丽琴
附件：

苏州大学实验室安全管理考核办法（试行）

为维护教学、科研的正常秩序，保障实验场所教职员工生的生命安全与身体健康，预防安全事故发生，根据《苏州大学实验室安全工作条例（试行）》（苏大设备 [2008] 3号）的要求，制定本考核办法。

一、 考核范围和内容
1、各学院（部）、相关直属单位、处级科研机构等单位和相关人员均属于考核范围；
2、考核内容主要有：组织机构、管理制度是否健全；安全培训实施情况；实验室化学品、医学生物材料、放射性同位素与射线装置、特种设备安全使用和管理情况；安全环境与设施情况；技术安全档案等。（具体内容见附件）

二、 考核的形式和方法
1、实验室安全考核采取日常考核与年度考核相结合、单位考核与个人考核相结合的方式进行； 

2、日常安全考核由单位日常检查和职能部门抽查两部分组成。单位日常检查由各单位自行组织，原则上每周至少一次，每月向实验室与设备管理处提交一份实验室安全自查情况汇总表；职能部门抽查由实验室与设备管理处负责，每周到各校区抽查1-2次，检查情况定期在网上公示；
3、年度安全检查与考核由学校组织，主要通过看记录、查资料、提问题、实地察看等形式进行，评分根据“扣分加和”的原则确定；
4、安全考核等级根据日常考核与年度考核情况确定，考核总分为100分，日常考核占50%（以职能部门抽查为主），年度考核占50%；95分及以上为优秀，85分以下为不合格。

三、奖惩措施

1、年度安全考核优秀的单位，学校对单位和责任人予以奖励；

2、年度安全不合格的单位，学校予以通报批评，并限期整改；单位责任人年度考核不得评为优秀；

3、在日常安全检查中，若发现实验技术人员违规操作或有不安全行为两次以上，学校予以通报批评；

4、发生安全责任事故的，视其情节轻重，学校将对直接责任人和单位责任人予以纪律处分，并由相关人员赔偿经济损失；情节特别严重的，将追究法律责任。

四、其他

1、各单位要根据实际情况制定具体的实施细则，在注重对教师、实验技术人员考核的同时，加强对学生的考核，并明确指导老师的责任。

2、本办法自二O一O年开始实施，由实验室与设备管理处负责解释。
附件：苏州大学实验室安全管理考核评分表

附件：                          苏州大学实验室安全管理考核评分表

	考核项目
	考核内容
	具体要点
	分数

	一、组织领导、制度建设(30分)
	组织领导、安全责任制
	成立实验室安全工作小组，由组长或其指定的安全管理人全面负责实验室安全工作，定期召开实验室安全工作例会，研究实验室安全工作；形成了责任领导、实验室主任（科研团队负责人）、实验室安全员三级管理体系，签订了安全责任书，明确详细职责并责任到人。
	8

	
	实验室安全管理制度
	安全管理制度健全，有相关的实验室安全实施细则和安全操作规程，建立了实验室安全考核奖惩制度。
	5

	
	实验室安全培训
	有年度培训计划，定期组织教师、实验技术人员、学生进行相关实验室安全知识培训，培训内容详实。进入实验室的教师（含实验技术人员）和学生经过培训并考核合格。从事放射性工作或使用特种设备的人员必须经过上级主管部门的培训并取得合格证（操作证）。
	12

	
	事故应急预案
	制订相关的事故应急预案，并定期组织演练。
	5

	二、实验室技术安全

(50分)


	化学品（10分）
	化学品按性质分类存放，标签和物品相符、摆放有序。
	2

	
	
	剧毒品、管制药品的使用和保管必须执行“五双制度”（双人保管、双人领取、双人使用、双人把锁、双本帐）。
	3

	
	
	易燃易爆危险品按安全规范存放，非防爆冰箱不能放置易燃易爆危险品。
	2

	
	
	实验室的有害废液按规定分类收集，并与危险废试剂瓶一起及时送到指定位置存放。含EB的溶液和凝胶按规定进行回收处理。
	3

	
	医学生物安全（10分）
	从事实验动物研究工作人员须持证上岗，动物饲养符合规范。
	2

	
	
	从事病原微生物（含制剂）和转基因动物实验研究须得到学校许可并备案, 危害程度第一、二类病原微生物（含制剂）不允许使用和储存, 危害程度第三类的病原微生物（含制剂）要求在BSL-2生物安全柜中操作。
	3

	
	
	病原微生物菌种保存要上锁，有使用和保存记录，生物安全柜进行定期安检并有详细记录。
	2

	
	
	受病原微生物污染的危险废物、动物尸体等进行无害化处理或回收集中处置。
	3

	
	放射性同位素与射线装置（10分）
	放射性同位素和射线装置的购买和使用须经学校批准，并按规定进行管理。
	2

	
	
	根据工作需要配备适当的辐射监测仪器，仪器工作状态良好。
	2

	
	
	操作同位素必须在学校规定的活性区内进行。
	3

	
	
	放射性废物回收与处置符合规定要求。
	3

	
	特种设备（10分）
	气瓶必须固定可靠，专瓶专用，介质标识清楚。易燃、易爆和有毒介质的气瓶按安全规定存放。
	2

	
	
	起重设备、压力容器（含空压机）、高压釜、压力管道必须办理设备使用登记证，定期检查反应釜的紧固螺栓、密封圈、压力表、安全阀、泄爆片等是否完好可靠。
	3

	
	
	使用滚球机、压片机、混料机等设备时地角螺栓必须固定有效，防止设备挪位、倾倒。
	2

	
	
	机械设备的转动（撞击）部位必须安装安全防护网和防护罩，并有安全提示标识。
	3

	
	电气、水电等（10分）
	电气的安装、维修、拆除等须由相关专业人员规范操作；重要的仪器设备应根据需要设置安全保护装置。
	3

	
	
	电热设备的温控装置和无人看管带电运行装置的安全防范措施必须可靠有效。
	2

	
	
	易燃易爆场所使用的电气设备应达到特定的防爆要求。
	2

	
	
	节约用水用电，养成良好的用电和用水习惯。实验室内上水管、阀门完好，水槽无杂物、积水。下水道完好、通畅。实验用橡皮水管固定规范，无老化现象。无漏水事故。电器设备和线路、插头插座应经常检查，保持完好状态，电线无绝缘破损、老化等情况。
	3

	三、环境设施与安全防护 (10分)
	通风装置
	实验中排放有毒和危险气体时应具备基本的通风条件，必要时进行安全预处置。
	2

	
	安全通道
	安全通道畅通且有明显标识。
	2

	
	安全设施
	灭火器、灭火毯等防火设施齐全，洗眼器、紧急喷淋装置等常用安全器材配备齐全。
	2

	
	安全警示标识
	重要安全部位有安全警示标识，且标识醒目、齐全。
	2

	
	劳动安全防护用品
	实验场所须根据情况配置相应的劳动防护用品，熟悉佩带和使用方法，并经常进行其有效性检查，合理配备急救箱、辐射防护装备。
	2

	四、技术安全档案
（10分）
	化学品、生物菌种、放射性物品的保管和使用档案
	剧毒品、管制药品的保存和使用记录；病原微生物菌种保存和使用记录；

放射性同位素和射线装置台帐、辐射环境监测档案；应急演练记录。
	5

	
	仪器设备使用、维护档案
	辐射监测仪使用记录；生物安全柜使用登记和定期安检记录；特种设备使用登记证、检验报告书、安全使用操作规程，运行记录、日常检查记录，故障及事故记录、操作人员情况登记等。
	3

	
	培训与健康档案
	安全培训档案（放射工作人员两次培训的时间间隔不超过3年）；职业健康档案（放射工作人员定期进行职业健康检查，两次检查的时间间隔不应超过2年）；个人剂量监测档案（外照射个人剂量监测周期一般为30天，最长不应超过90天）。
	2


� CONTROL iSignatureOffice.SignatureCtrl \s ���








_1337687355.unknown

