实验室日常工作中常涉及到的安全行为规范
1. 实验室有明确的安全责任人，进入实验室的学生必须经过培训并考核合格。
2．实验室严禁烹饪、饮食。
3．实验时必须穿好实验服、戴手套，不穿露脚趾的鞋子。
4．气瓶必须固定可靠。
5. 严格按照规定处置实验废弃物，实验动物尸体按要求包装后送至404号楼一楼冷库统一处理。
6．严格遵守剧毒品、管制药品管理规范，执行“五双”管理，使用记录齐全；有毒试剂于通风橱内操作并戴好口罩。
7. 高压灭菌锅、离心机等务必强调使用规范，严格遵守操作流程。
8. 实验室执行上下班安全检查制度。实验进行过程中，必须有人值守；离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源并锁好门窗。
